## SZE2
OBUDOWY PRZEMYSŁOWE ZPAS ¦ www.zpas.pl ¦ 2019 |  | Dopasowanie elementów wyposażenia do szaf SZE2
Wymiary szkieletu szafy [mm] | Wysokość H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
| Szerokość L | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Głębokość G | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800
Szafa SZE2 - wykonanie standardowe | 1 szt. | WZ-SZE2-2050-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2012-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2011-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2010-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2049-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2009-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2008-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2007-S10A-00-111-00-0-011 | – | WZ-SZE2-2212-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2211-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2210-S10A-00-111-00-0-011 | – | WZ-SZE2-2209-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2208-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2207-S10A-00-111-00-0-011 | – | WZ-SZE2-2006-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2005-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2004-S10A-00-111-00-0-011 | – | WZ-SZE2-2003-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2002-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2001-S10A-00-111-00-0-011 | – | WZ-SZE2-2206-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2205-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2204-S10A-00-111-00-0-011 | – | WZ-SZE2-2203-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2202-S10A-00-111-00-0-011 | WZ-SZE2-2201-S10A-00-111-00-0-011
DRZWI | [13 empty] | –
Drzwi jednoskrzydłowe pełne, prawe/lewe | 1 szt. | WZ-1951-10-02-011 | WZ-1951-10-02-011 | WZ-1951-10-02-011 | WZ-1951-10-02-011 | WZ-1951-10-01-011 | WZ-1951-10-01-011 | WZ-1951-10-01-011 | WZ-1951-10-01-011 | – | WZ-4950-03-02-011 | WZ-4950-03-02-011 | WZ-4950-03-02-011 | – | WZ-4950-03-01-011 | WZ-4950-03-01-011 | WZ-4950-03-01-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Drzwi jednoskrzydłowe z szybą, prawe/lewe | 1 szt. | WZ-1951-17-02-011 | WZ-1951-17-02-011 | WZ-1951-17-02-011 | WZ-1951-17-02-011 | WZ-1951-17-01-011 | WZ-1951-17-01-011 | WZ-1951-17-01-011 | WZ-1951-17-01-011 | – | WZ-4950-05-02-011 | WZ-4950-05-02-011 | WZ-4950-05-02-011 | – | WZ-4950-05-01-011 | WZ-4950-05-01-011 | WZ-4950-05-01-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Drzwi jednoskrzydłowe z wentylacją pasywną, prawe | 1 szt. | WZ-1951-40-02-011 | WZ-1951-40-02-011 | WZ-1951-40-02-011 | WZ-1951-40-02-011 | WZ-1951-40-01-011 | WZ-1951-40-01-011 | WZ-1951-40-01-011 | WZ-1951-40-01-011 | – | WZ-4950-16-02-011 | WZ-4950-16-02-011 | WZ-4950-16-02-011 | – | WZ-4950-16-01-011 | WZ-4950-16-01-011 | WZ-4950-16-01-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Drzwi jednoskrzydłowe z wentylacją pasywną, lewe | 1 szt. | WZ-1951-40-10-011 | WZ-1951-40-10-011 | WZ-1951-40-10-011 | WZ-1951-40-10-011 | WZ-1951-40-09-011 | WZ-1951-40-09-011 | WZ-1951-40-09-011 | WZ-1951-40-09-011 | – | WZ-4950-16-04-011 | WZ-4950-16-04-011 | WZ-4950-16-04-011 | – | WZ-4950-16-03-011 | WZ-4950-16-03-011 | WZ-4950-16-03-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Drzwi jednoskrzydłowe z szybą i wentylacją pasywną, prawe | 1 szt. | WZ-1951-36-02-011 | WZ-1951-36-02-011 | WZ-1951-36-02-011 | WZ-1951-36-02-011 | WZ-1951-36-01-011 | WZ-1951-36-01-011 | WZ-1951-36-01-011 | WZ-1951-36-01-011 | – | WZ-4950-18-02-011 | WZ-4950-18-02-011 | WZ-4950-18-02-011 | – | WZ-4950-18-01-011 | WZ-4950-18-01-011 | WZ-4950-18-01-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Drzwi jednoskrzydłowe z szybą i wentylacją pasywną, lewe | 1 szt. | WZ-1951-36-10-011 | WZ-1951-36-10-011 | WZ-1951-36-10-011 | WZ-1951-36-10-011 | WZ-1951-36-09-011 | WZ-1951-36-09-011 | WZ-1951-36-09-011 | WZ-1951-36-09-011 | – | WZ-4950-18-04-011 | WZ-4950-18-04-011 | WZ-4950-18-04-011 | – | WZ-4950-18-03-011 | WZ-4950-18-03-011 | WZ-4950-18-03-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Drzwi dwuskrzydłowe pełne, prawe skrzydło | 1 szt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WZ-1951-15-02-011 | WZ-1951-15-02-011 | WZ-1951-15-02-011 | – | WZ-1951-15-01-011 | WZ-1951-15-01-011 | WZ-1951-15-01-011 | – | WZ-4950-10-02-011 | WZ-4950-10-02-011 | WZ-4950-10-02-011 | – | WZ-4950-10-01-011 | WZ-4950-10-01-011 | WZ-4950-10-01-011
Drzwi dwuskrzydłowe pełne, lewe skrzydło | 1 szt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WZ-1951-13-02-011 | WZ-1951-13-02-011 | WZ-1951-13-02-011 | – | WZ-1951-13-01-011 | WZ-1951-13-01-011 | WZ-1951-13-01-011 | – | WZ-4950-08-02-011 | WZ-4950-08-02-011 | WZ-4950-08-02-011 | – | WZ-4950-08-01-011 | WZ-4950-08-01-011 | WZ-4950-08-01-011
Drzwi dwuskrzydłowe z szybą, prawe skrzydło | 1 szt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WZ-1951-52-02-011 | WZ-1951-52-02-011 | WZ-1951-52-02-011 | – | WZ-1951-52-01-011 | WZ-1951-52-01-011 | WZ-1951-52-01-011 | – | WZ-4950-14-02-011 | WZ-4950-14-02-011 | WZ-4950-14-02-011 | – | WZ-4950-14-01-011 | WZ-4950-14-01-011 | WZ-4950-14-01-011
Drzwi dwuskrzydłowe z szybą, lewe skrzydło | 1 szt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WZ-1951-54-02-011 | WZ-1951-54-02-011 | WZ-1951-54-02-011 | – | WZ-1951-54-01-011 | WZ-1951-54-01-011 | WZ-1951-54-01-011 | – | WZ-4950-12-02-011 | WZ-4950-12-02-011 | WZ-4950-12-02-011 | – | WZ-4950-12-01-011 | WZ-4950-12-01-011 | WZ-4950-12-01-011
Drzwi dwuskrzydłowe z wentylacją pasywną, prawe skrzydło | 1 szt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WZ-1951-59-02-011 | WZ-1951-59-02-011 | WZ-1951-59-02-011 | – | WZ-1951-59-01-011 | WZ-1951-59-01-011 | WZ-1951-59-01-011 | – | WZ-4950-22-02-011 | WZ-4950-22-02-011 | WZ-4950-22-02-011 | – | WZ-4950-22-01-011 | WZ-4950-22-01-011 | WZ-4950-22-01-011
Drzwi dwuskrzydłowe z wentylacją pasywną, lewe skrzydło | 1 szt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WZ-1951-57-02-011 | WZ-1951-57-02-011 | WZ-1951-57-02-011 | – | WZ-1951-57-01-011 | WZ-1951-57-01-011 | WZ-1951-57-01-011 | – | WZ-4950-20-02-011 | WZ-4950-20-02-011 | WZ-4950-20-02-011 | – | WZ-4950-20-01-011 | WZ-4950-20-01-011 | WZ-4950-20-01-011
Ogranicznik otwarcia drzwi | 1 szt. | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | – | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | – | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | – | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | WZ-1951-32-00-000 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024
Uchwyt wychylny do zamka drzwi | 1 szt. | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | – | M1H-01-0024 | M1H-01-0024 | M1H-01-0024
Wkłądka bębenkowa do uchwytu wychylnego + 1 klucz | 1 kpl. | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | – | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | – | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | – | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | – | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | – | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | – | M1H-02-0028 | M1H-02-0028 | M1H-02-0028
DACH
Dach do szafy z osłonami wpuszczanymi | 1 szt. | WZ-1951-27-14-011 | WZ-1951-27-13-011 | WZ-1951-27-12-011 | WZ-1951-27-11-011 | WZ-1951-27-10-011 | WZ-1951-27-09-011 | WZ-1951-27-08-011 | WZ-1951-27-07-011 | – | WZ-1951-27-13-011 | WZ-1951-27-12-011 | WZ-1951-27-11-011 | – | WZ-1951-27-09-011 | WZ-1951-27-08-011 | WZ-1951-27-07-011 | – | WZ-1951-27-06-011 | WZ-1951-27-05-011 | WZ-1951-27-04-011 | – | WZ-1951-27-03-011 | WZ-1951-27-02-011 | WZ-1951-27-01-011 | – | WZ-1951-27-06-011 | WZ-1951-27-05-011 | WZ-1951-27-04-011 | – | WZ-1951-27-03-011 | WZ-1951-27-02-011 | WZ-1951-27-01-011
Dach do szafy z osłonami zewnętrznymi | 1 szt. | WZ-1951-28-14-011 | WZ-1951-28-13-011 | WZ-1951-28-12-011 | WZ-1951-28-11-011 | WZ-1951-28-10-011 | WZ-1951-28-09-011 | WZ-1951-28-08-011 | WZ-1951-28-07-011 | – | WZ-1951-28-13-011 | WZ-1951-28-12-011 | WZ-1951-28-11-011 | – | WZ-1951-28-09-011 | WZ-1951-28-08-011 | WZ-1951-28-07-011 | – | WZ-1951-28-06-011 | WZ-1951-28-05-011 | WZ-1951-28-04-011 | – | WZ-1951-28-03-011 | WZ-1951-28-02-011 | WZ-1951-28-01-011 | – | WZ-1951-28-06-011 | WZ-1951-28-05-011 | WZ-1951-28-04-011 | – | WZ-1951-28-03-011 | WZ-1951-28-02-011 | WZ-1951-28-01-011
OSŁONY BOCZNE
Osłony boczne wpuszczane | 2 szt. | WZ-1951-09-13-011 | WZ-1951-09-03-011 | WZ-1951-09-02-011 | WZ-1951-09-01-011 | WZ-1951-09-13-011 | WZ-1951-09-03-011 | WZ-1951-09-02-011 | WZ-1951-09-01-011 | – | WZ-4950-23-03-011 | WZ-4950-23-02-011 | WZ-4950-23-01-011 | – | WZ-4950-23-03-011 | WZ-4950-23-02-011 | WZ-4950-23-01-011 |  | WZ-1951-09-03-011 | WZ-1951-09-02-011 | WZ-1951-09-01-011 | – | WZ-1951-09-03-011 | WZ-1951-09-02-011 | WZ-1951-09-01-011 | – | WZ-4950-23-03-011 | WZ-4950-23-02-011 | WZ-4950-23-01-011 | – | WZ-4950-23-03-011 | WZ-4950-23-02-011 | WZ-4950-23-01-011
Osłony boczne zewnętrzne | 2 szt. | WZ-1951-07-29-011 | WZ-1951-07-07-011 | WZ-1951-07-06-011 | WZ-1951-07-05-011 | WZ-1951-07-29-011 | WZ-1951-07-07-011 | WZ-1951-07-06-011 | WZ-1951-07-05-011 | – | WZ-4950-24-07-011 | WZ-4950-24-06-011 | WZ-4950-24-05-011 | – | WZ-4950-24-07-011 | WZ-4950-24-06-011 | WZ-4950-24-05-011 | – | WZ-1951-07-07-011 | WZ-1951-07-06-011 | WZ-1951-07-05-011 | – | WZ-1951-07-07-011 | WZ-1951-07-06-011 | WZ-1951-07-05-011 | – | WZ-4950-24-07-011 | WZ-4950-24-06-011 | WZ-4950-24-05-011 | – | WZ-4950-24-07-011 | WZ-4950-24-06-011 | WZ-4950-24-05-011
UCHA TRANSPORTOWE
Ucho pojedyncze | 1 szt. | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 |  | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | – | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | – | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | – | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | – | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | – | M1F-00-0106 | M1F-00-0106 | M1F-00-0106
Ucho podwójne | 1 szt. | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 |  | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | – | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | – | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | – | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | – | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | – | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000 | WZ-1951-68-00-000
PODSTAWA SZAFY
Cokół skręcany o wysokości 100 mm z łącznikami (ścianami) pełnymi | 1 kpl. | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-05-011 2x WZ-1982-03-01-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-05-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-05-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-05-011 2x WZ-1982-03-06-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-07-011 2x WZ-1982-03-01-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-07-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-07-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-07-011 2x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-05-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-05-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-05-011 2x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-07-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-07-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-07-011 2x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-08-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-08-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-08-011 2x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-09-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-09-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-09-011 2x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-08-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-08-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-08-011 2x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-09-011 2x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-09-011 2x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-1982-08-02-011 2x WZ-1982-03-09-011 2x WZ-1982-03-06-011
Cokół skręcany o wysokości 200 mm z łącznikami (ścianami) pełnymi | 1 kpl. | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-05-011 4x WZ-1982-03-01-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-05-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-05-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-05-011 4x WZ-1982-03-06-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-07-011 4x WZ-1982-03-01-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-07-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-07-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-07-011 4x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-05-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-05-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-05-011 4x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-07-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-07-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-07-011 4x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-08-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-08-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-08-011 4x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-09-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-09-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-09-011 4x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-08-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-08-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-08-011 4x WZ-1982-03-06-011 | – | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-09-011 4x WZ-1982-03-03-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-09-011 4x WZ-1982-03-04-011 | 1x WZ-2174-05-02-011 4x WZ-1982-03-09-011 4x WZ-1982-03-06-011
Cokół spawany o wysokości 100 mm | 1 szt. | WZ-1951-71-14-011 | WZ-1951-71-13-011 | WZ-1951-71-12-011 | WZ-1951-71-11-011 | WZ-1951-71-10-011 | WZ-1951-71-09-011 | WZ-1951-71-08-011 | WZ-1951-71-07-011 | – | WZ-1951-71-13-011 | WZ-1951-71-12-011 | WZ-1951-71-11-011 | – | WZ-1951-71-09-011 | WZ-1951-71-08-011 | WZ-1951-71-07-011 | – | WZ-1951-71-06-011 | WZ-1951-71-05-011 | WZ-1951-71-04-011 | – | WZ-1951-71-03-011 | WZ-1951-71-02-011 | WZ-1951-71-01-011 | – | WZ-1951-71-06-011 | WZ-1951-71-05-011 | WZ-1951-71-04-011 | – | WZ-1951-71-03-011 | WZ-1951-71-02-011 | WZ-1951-71-01-011
Cokół spawany o wysokości 200 mm | 1 szt. | WZ-1951-74-14-011 | WZ-1951-74-13-011 | WZ-1951-74-12-011 | WZ-1951-74-11-011 | WZ-1951-74-10-011 | WZ-1951-74-09-011 | WZ-1951-74-08-011 | WZ-1951-74-07-011 | – | WZ-1951-74-13-011 | WZ-1951-74-12-011 | WZ-1951-74-11-011 | – | WZ-1951-74-09-011 | WZ-1951-74-08-011 | WZ-1951-74-07-011 | – | WZ-1951-74-06-011 | WZ-1951-74-05-011 | WZ-1951-74-04-011 | – | WZ-1951-74-03-011 | WZ-1951-74-02-011 | WZ-1951-74-01-011 | – | WZ-1951-74-06-011 | WZ-1951-74-05-011 | WZ-1951-74-04-011 | – | WZ-1951-74-03-011 | WZ-1951-74-02-011 | WZ-1951-74-01-011
PŁYTA MONTAŻOWA
Płyta montażowa | 1 szt. | WZ-1951-67-10-000-BP | WZ-1951-67-10-000-BP | WZ-1951-67-10-000-BP | WZ-1951-67-10-000-BP | WZ-1951-67-07-000-BP | WZ-1951-67-07-000-BP | WZ-1951-67-07-000-BP | WZ-1951-67-07-000-BP | – | WZ-4950-28-10-000-BP | WZ-4950-28-10-000-BP | WZ-4950-28-10-000-BP | – | WZ-4950-28-07-000-BP | WZ-4950-28-07-000-BP | WZ-4950-28-07-000-BP | – | WZ-1951-67-04-000-BP | WZ-1951-67-04-000-BP | WZ-1951-67-04-000-BP | – | WZ-1951-67-01-000-BP | WZ-1951-67-01-000-BP | WZ-1951-67-01-000-BP | – | WZ-4950-28-04-000-BP | WZ-4950-28-04-000-BP | WZ-4950-28-04-000-BP | – | WZ-4950-28-01-000-BP | WZ-4950-28-01-000-BP | WZ-4950-28-01-000-BP
Prowadnice płyty montażowej | 1 szt. | WZ-1951-64-04-000 | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000 | WZ-1951-64-04-000 | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000 | – | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000 | – | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000 | – | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000 | – | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000 | – | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000 | – | WZ-1951-64-03-000 | WZ-1951-64-02-000 | WZ-1951-64-01-000
RAMA OBROTOWA
19" rama obrotowa symetryczna | 1 szt. | WZ-1951-29-05-011 | WZ-1951-29-05-011 | WZ-1951-29-05-011 | WZ-1951-29-05-011 | WZ-1951-29-01-011 | WZ-1951-29-01-011 | WZ-1951-29-01-011 | WZ-1951-29-01-011 | – | WZ-1951-29-08-011 | WZ-1951-29-08-011 | WZ-1951-29-08-011 | – | WZ-4950-26-00-011 | WZ-4950-26-00-011 | WZ-4950-26-00-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
19" rama obrotowa asymetryczna | 1 szt. | – | – | – | – | WZ-1951-20-01-011 | WZ-1951-20-01-011 | WZ-1951-20-01-011 | WZ-1951-20-01-011 | – | – | – | – | – | WZ-4950-27-00-011 | WZ-4950-27-00-011 | WZ-4950-27-00-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
ELEMENTY DO MONTAŻU APARATURY ELEKTRYCZNEJ
Wanna licznikowa do montażu na belkach 19" lub 19" ramie obrotowej | 1 szt. | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | – | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | – | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | WZ-5716-38-01-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Wanna licznikowa do montażu na belkach nośnych II | 1 szt. | WZ-5716-38-02-011 | WZ-5716-38-02-011 | WZ-5716-38-02-011 | WZ-5716-38-02-011 | WZ-5716-38-03-011 | WZ-5716-38-03-011 | WZ-5716-38-03-011 | WZ-5716-38-03-011 | – | WZ-5716-38-02-011 | WZ-5716-38-02-011 | WZ-5716-38-02-011 | – | WZ-5716-38-03-011 | WZ-5716-38-03-011 | WZ-5716-38-03-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Panel dystrybucji napięć do montażu na belkach 19" lub 19" ramie obrotowej | 1 szt. | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | – | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | – | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | WZ-PS3U-00-00-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
SYSTEM BELEK 19"
Belka nośna 19" na pełną wysokość szafy (42 U dla szafy 2000, 47 U dla szafy 2200) | 1 szt. | WZ-1718-97-02-000 | WZ-1718-97-02-000 | WZ-1718-97-02-000 | WZ-1718-97-02-000 | WZ-1718-97-02-000 | WZ-1718-97-02-000 | WZ-1718-97-02-000 | WZ-1718-97-02-000 | – | WZ-1718-97-20-000 | WZ-1718-97-20-000 | WZ-1718-97-20-000 | – | WZ-1718-97-20-000 | WZ-1718-97-20-000 | WZ-1718-97-20-000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Wysięgnik | 1 szt. | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | – | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | – | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | WZ-5205-90-00-C12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Belka poprzeczna 19" | 1 szt. | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | – | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | – | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | WZ-6414-05-00-000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
SYSTEM BELEK MONTAŻOWYCH
Belka poprzeczna CLASSIC o długości dopasowanej do szerokości szafy | 1 szt. | WZ-1951-46-08-000 | WZ-1951-46-08-000 | WZ-1951-46-08-000 | WZ-1951-46-08-000 | WZ-1951-46-07-000 | WZ-1951-46-07-000 | WZ-1951-46-07-000 | WZ-1951-46-07-000 | – | WZ-1951-46-08-000 | WZ-1951-46-08-000 | WZ-1951-46-08-000 | – | WZ-1951-46-07-000 | WZ-1951-46-07-000 | WZ-1951-46-07-000 | – | WZ-1951-46-06-000 | WZ-1951-46-06-000 | WZ-1951-46-06-000 | – | WZ-1951-46-05-000 | WZ-1951-46-05-000 | WZ-1951-46-05-000 | – | WZ-1951-46-06-000 | WZ-1951-46-06-000 | WZ-1951-46-06-000 | – | WZ-1951-46-05-000 | WZ-1951-46-05-000 | WZ-1951-46-05-000
Belka poprzeczna CLASSIC o długości dopasowanej do głębokości szafy | 1 szt. | WZ-1951-46-04-000 | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000 | WZ-1951-46-04-000 | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000 | – | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000 | – | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000 | – | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000 | – | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000 | – | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000 | – | WZ-1951-46-03-000 | WZ-1951-46-02-000 | WZ-1951-46-01-000
Belka pionowa CLASSIC o długości dopasowanej do wysokości szafy | 1 szt. | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | – | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000 | – | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000 | – | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | – | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | WZ-1951-48-01-000 | – | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000 | – | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000 | WZ-4950-32-00-000
Belka montażowa UNI o długości dopasowanej do wysokości szafy | 1 szt. | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | – | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000 | – | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000 | – | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | – | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | WZ-1951-19-01-000 | – | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000 | – | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000 | WZ-4950-31-00-000
Belka montażowa UNI o długości dopasowanej do szerokości szafy | 1 szt. | WZ-1951-19-08-000 | WZ-1951-19-08-000 | WZ-1951-19-08-000 | WZ-1951-19-08-000 | WZ-1951-19-07-000 | WZ-1951-19-07-000 | WZ-1951-19-07-000 | WZ-1951-19-07-000 | – | WZ-1951-19-08-000 | WZ-1951-19-08-000 | WZ-1951-19-08-000 | – | WZ-1951-19-07-000 | WZ-1951-19-07-000 | WZ-1951-19-07-000 | – | WZ-1951-19-06-000 | WZ-1951-19-06-000 | WZ-1951-19-06-000 | – | WZ-1951-19-05-000 | WZ-1951-19-05-000 | WZ-1951-19-05-000 | – | WZ-1951-19-06-000 | WZ-1951-19-06-000 | WZ-1951-19-06-000 | – | WZ-1951-19-05-000 | WZ-1951-19-05-000 | WZ-1951-19-05-000
Belka montażowa UNI o długości dopasowanej do głębokości szafy | 1 szt. | WZ-1951-19-12-000 | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000 | WZ-1951-19-12-000 | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000 | – | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000 | – | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000 | – | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000 | – | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000 | – | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000 | – | WZ-1951-19-11-000 | WZ-1951-19-10-000 | WZ-1951-19-09-000
Kątownik do łączenia belek montażowych UNI | 1 szt. | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | – | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | – | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | – | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | – | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | – | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | – | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000 | WZ-1951-21-00-000
Elementy mocujące do belek typu CLASSIC i UNI - śruba samoformująca M6x16 | 20 szt. | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | – | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | – | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | – | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | – | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | – | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | – | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000 | WZ-1951-44-01-000
Elementy mocujące do belek typu CLASSIC i UNI - wkręt M6x16 + nakrętka klatkowa M6 + podkładka 6,4 | 20 szt. | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | – | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | – | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | – | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | – | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | – | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | – | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000 | WZ-1951-44-02-000
Elementy mocujące do belek typu CLASSIC i UNI - wkręt M6x16 + nakrętka M6 + 2 podkładki 6,4 | 20 szt. | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | – | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | – | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | – | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | – | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | – | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | – | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000 | WZ-1951-44-03-000
PÓŁKI
Półka | 1 szt. | – | – | WZ-5899-09-00-011 | WZ-6138-61-00-011 | – | – | WZ-5899-11-00-011 | WZ-6412-62-00-011 | – | – | WZ-5899-09-00-011 | WZ-6138-61-00-011 | – | – | WZ-5899-11-00-011 | WZ-6412-62-00-011 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
ORGANIZACJA KABLI
Belka poprzeczna kablowa | 1 szt. | WZ-1951-65-04-000 | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000 | WZ-1951-65-04-000 | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000 | – | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000 | – | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000 | – | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000 | – | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000 | – | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000 | – | WZ-1951-65-03-000 | WZ-1951-65-02-000 | WZ-1951-65-01-000
Wspornik belki kablowej | 1 szt. | WZ-1951-66-04-000 | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000 | WZ-1951-66-04-000 | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000 | – | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000 | – | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000 | – | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000 | – | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000 | – | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000 | – | WZ-1951-66-03-000 | WZ-1951-66-02-000 | WZ-1951-66-01-000
Belka kablowa | 1 szt. | WZ-1951-22-04-000 | WZ-1951-22-04-000 | WZ-1951-22-04-000 | WZ-1951-22-04-000 | WZ-1951-22-03-000 | WZ-1951-22-03-000 | WZ-1951-22-03-000 | WZ-1951-22-03-000 | – | WZ-1951-22-04-000 | WZ-1951-22-04-000 | WZ-1951-22-04-000 | – | WZ-1951-22-03-000 | WZ-1951-22-03-000 | WZ-1951-22-03-000 | – | WZ-1951-22-02-000 | WZ-1951-22-02-000 | WZ-1951-22-02-000 | – | WZ-1951-22-01-000 | WZ-1951-22-01-000 | WZ-1951-22-01-000 | – | WZ-1951-22-02-000 | WZ-1951-22-02-000 | WZ-1951-22-02-000 | – | WZ-1951-22-01-000 | WZ-1951-22-01-000 | WZ-1951-22-01-000
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 8-12 mm | 5 szt. | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | – | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | – | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | – | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | – | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | – | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | – | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5 | WZ-K12U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 12-16 mm | 5 szt. | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | – | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | – | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | – | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | – | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | – | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | – | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5 | WZ-K16U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 16-20 mm | 5 szt. | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | – | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | – | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | – | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | – | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | – | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | – | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5 | WZ-K20U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 20-24 mm | 5 szt. | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | – | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | – | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | – | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | – | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | – | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | – | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5 | WZ-K24U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 24-28 mm | 5 szt. | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | – | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | – | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | – | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | – | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | – | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | – | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5 | WZ-K28U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 28-32 mm | 5 szt. | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | – | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | – | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | – | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | – | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | – | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | – | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5 | WZ-K32U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 32-36 mm | 5 szt. | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | – | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | – | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | – | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | – | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | – | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | – | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5 | WZ-K36U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 36-40 mm | 5 szt. | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | – | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | – | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | – | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | – | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | – | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | – | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5 | WZ-K40U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 40-44 mm | 5 szt. | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | – | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | – | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | – | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | – | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | – | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | – | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5 | WZ-K44U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 44-48 mm | 5 szt. | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | – | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | – | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | – | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | – | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | – | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | – | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5 | WZ-K48U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 48-52 mm | 5 szt. | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | – | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | – | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | – | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | – | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | – | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | – | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5 | WZ-K52U-00-00-000/5
Uchwyt kablowy do kabli o średnicy 52-56 mm | 5 szt. | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | – | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | – | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | – | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | – | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | – | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | – | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5 | WZ-K56U-00-00-000/5
UZIEMIENIE, EKRANOWANIE
Zespół listwy uziemienia | 1 szt. | WZ-1951-24-04-000 | WZ-1951-24-04-000 | WZ-1951-24-04-000 | WZ-1951-24-04-000 | WZ-1951-24-03-000 | WZ-1951-24-03-000 | WZ-1951-24-03-000 | WZ-1951-24-03-000 | – | WZ-1951-24-04-000 | WZ-1951-24-04-000 | WZ-1951-24-04-000 | – | WZ-1951-24-03-000 | WZ-1951-24-03-000 | WZ-1951-24-03-000 | – | WZ-1951-24-02-000 | WZ-1951-24-02-000 | WZ-1951-24-02-000 | – | WZ-1951-24-01-000 | WZ-1951-24-01-000 | WZ-1951-24-01-000 | – | WZ-1951-24-02-000 | WZ-1951-24-02-000 | WZ-1951-24-02-000 | – | WZ-1951-24-01-000 | WZ-1951-24-01-000 | WZ-1951-24-01-000
Listwa ekranowania | 1 szt. | WZ-1951-25-04-000 | WZ-1951-25-04-000 | WZ-1951-25-04-000 | WZ-1951-25-04-000 | WZ-1951-25-03-000 | WZ-1951-25-03-000 | WZ-1951-25-03-000 | WZ-1951-25-03-000 | – | WZ-1951-25-04-000 | WZ-1951-25-04-000 | WZ-1951-25-04-000 | – | WZ-1951-25-03-000 | WZ-1951-25-03-000 | WZ-1951-25-03-000 | – | WZ-1951-25-02-000 | WZ-1951-25-02-000 | WZ-1951-25-02-000 | – | WZ-1951-25-01-000 | WZ-1951-25-01-000 | WZ-1951-25-01-000 | – | WZ-1951-25-02-000 | WZ-1951-25-02-000 | WZ-1951-25-02-000 | – | WZ-1951-25-01-000 | WZ-1951-25-01-000 | WZ-1951-25-01-000
Komplet linek uziemienia | 1 kpl. | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | – | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | – | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | – | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | – | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | – | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | – | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000 | WZ-1951-33-00-000
Listwa uziemienia pionowa | 1 szt. | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | – | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | – | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | WZ-7580-11-00-000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
OŚWIETLENIE
Zespół oświetlenia systemowego | 1 kpl. | WZ-1951-80-04-011 | WZ-1951-80-04-011 | WZ-1951-80-04-011 | WZ-1951-80-04-011 | WZ-1951-80-03-011 | WZ-1951-80-03-011 | WZ-1951-80-03-011 | WZ-1951-80-03-011 | – | WZ-1951-80-04-011 | WZ-1951-80-04-011 | WZ-1951-80-04-011 | – | WZ-1951-80-03-011 | WZ-1951-80-03-011 | WZ-1951-80-03-011 | – | WZ-1951-80-02-011 | WZ-1951-80-02-011 | WZ-1951-80-02-011 | – | WZ-1951-80-01-011 | WZ-1951-80-01-011 | WZ-1951-80-01-011 | – | WZ-1951-80-02-011 | WZ-1951-80-02-011 | WZ-1951-80-02-011 | – | WZ-1951-80-01-011 | WZ-1951-80-01-011 | WZ-1951-80-01-011
Przewód przyłączeniowy 0,6 m do oświetlenia systemowego | 1 szt. | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | – | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | – | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | M1T-02-0012 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Przewód przyłączeniowy 1,0 m do oświetlenia systemowego | 1 szt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | – | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011 | M1T-02-0011
Przewód zasilający 3,0 m do oświetlenia systemowego | 1 szt. | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | – | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | – | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016 | M1T-02-0016
Zespół wyłącznika krańcowego z przewodem o długości 1,0 m do oświetlenia systemowego | 1 kpl. | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | – | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | – | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | – | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | – | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | – | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | – | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000 | WZ-6282-71-00-000
Zespół oświetleniowy | 1 kpl. | WN-0208-05-02-011-01 | WN-0208-05-02-011-01 | WN-0208-05-02-011-01 | WN-0208-05-02-011-01 | WN-0208-05-03-011-01 | WN-0208-05-03-011-01 | WN-0208-05-03-011-01 | WN-0208-05-03-011-01 | – | WN-0208-05-02-011-01 | WN-0208-05-02-011-01 | WN-0208-05-02-011-01 | – | WN-0208-05-03-011-01 | WN-0208-05-03-011-01 | WN-0208-05-03-011-01 | – | WN-0208-05-04-011-01 | WN-0208-05-04-011-01 | WN-0208-05-04-011-01 | – | WN-0208-05-05-011-01 | WN-0208-05-05-011-01 | WN-0208-05-05-011-01 | – | WN-0208-05-04-011-01 | WN-0208-05-04-011-01 | WN-0208-05-04-011-01 | – | WN-0208-05-05-011-01 | WN-0208-05-05-011-01 | WN-0208-05-05-011-01
Przewód zasilający 1,6 + 1,0 m z wyłącznikiem krańcowym do zespołu oświetlenia | 1 kpl. | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | – | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | – | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | – | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | – | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | – | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | – | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000 | WN-0208-04-06-000
Wyłącznik krańcowy ze wspornikiem | 1 szt. | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | – | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | – | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | – | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | – | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | – | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | – | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000 | WZ-1951-41-03-000
ZAŚLEPKI PŁYTY DOLNEJ I GÓRNEJ | [13 empty] | –
Zestaw wymienny zaślepek przesuwnych z pianką do płyty dolnej | 1 kpl. | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-01-000 | WZ-1951-81-01-000 | WZ-1951-81-01-000 | WZ-1951-81-01-000 | – | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | – | WZ-1951-81-01-000 | WZ-1951-81-01-000 | WZ-1951-81-01-000 | – | WZ-1951-81-03-000 | WZ-1951-81-03-000 | WZ-1951-81-03-000 | – | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | – | WZ-1951-81-03-000 | WZ-1951-81-03-000 | WZ-1951-81-03-000 | – | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000 | WZ-1951-81-02-000
Zestaw wymienny zaślepek przesuwnych ze szczotką do płyty dolnej | 1 kpl. | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-01-000 | WZ-8186-50-01-000 | WZ-8186-50-01-000 | WZ-8186-50-01-000 | – | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | – | WZ-8186-50-01-000 | WZ-8186-50-01-000 | WZ-8186-50-01-000 | – | WZ-8186-50-03-000 | WZ-8186-50-03-000 | WZ-8186-50-03-000 | – | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | – | WZ-8186-50-03-000 | WZ-8186-50-03-000 | WZ-8186-50-03-000 | – | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000 | WZ-8186-50-02-000
Zestaw zaślepek przesuwnych z dwoma przepustami kablowymi z pianką do płyty dolnej | 1 kpl. | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-05-000 | WZ-5716-13-05-000 | WZ-5716-13-05-000 | WZ-5716-13-05-000 | – | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | – | WZ-5716-13-05-000 | WZ-5716-13-05-000 | WZ-5716-13-05-000 | – | WZ-5716-13-03-000 | WZ-5716-13-03-000 | WZ-5716-13-03-000 | – | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | – | WZ-5716-13-03-000 | WZ-5716-13-03-000 | WZ-5716-13-03-000 | – | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000 | WZ-5716-13-07-000
LĄCZENIE SZAF | [13 empty] | –
Łącznik płyt montażowych | 1 szt. | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | – | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000 | – | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000 | – | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | – | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | WZ-1951-47-01-000 | – | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000 | – | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000 | WZ-4950-30-00-000
Przegroda | 1 szt. | WZ-1951-31-13-000 | WZ-1951-31-03-000 | WZ-1951-31-02-000 | WZ-1951-31-01-000 | WZ-1951-31-13-000 | WZ-1951-31-03-000 | WZ-1951-31-02-000 | WZ-1951-31-01-000 | – | WZ-4950-25-03-000 | WZ-4950-25-02-000 | WZ-4950-25-01-000 | – | WZ-4950-25-03-000 | WZ-4950-25-02-000 | WZ-4950-25-01-000 | – | WZ-1951-31-03-000 | WZ-1951-31-02-000 | WZ-1951-31-01-000 | – | WZ-1951-31-03-000 | WZ-1951-31-02-000 | WZ-1951-31-01-000 | – | WZ-4950-25-03-000 | WZ-4950-25-02-000 | WZ-4950-25-01-000 | – | WZ-4950-25-03-000 | WZ-4950-25-02-000 | WZ-4950-25-01-000
Komplet elementów do łączenia szaf | 1 kpl. | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | – | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | – | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | – | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | – | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | – | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | – | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000 | WZ-1951-45-00-000
WENTYLACJA I OGRZEWANIE
Ogrzewacz | 1 szt. | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | – | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | – | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | – | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | – | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | – | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | – | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00 | WN-0316-09-00
Termostat otwierający | 1 szt. | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | – | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | – | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | – | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | – | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | – | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | – | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A | WN-0201-01-00-000/A
Termostat zamykający | 1 szt. | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | – | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | – | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | – | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | – | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | – | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | – | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A | WN-0201-02-00-000/A
SYSTEM MODUŁOWY
Belki nośne II | 2 szt. | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | – | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000 | – | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000 | – | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | – | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | WZ-4881-67-02-000 | – | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000 | – | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000 | WZ-4881-67-04-000
Elementy do mocowania belek nośnych | 1 kpl. | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | – | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | – | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | – | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | – | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | – | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | – | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000 | WZ-SB00-37-04-000
Szyna TS 35 | 1 szt. | WZ-0573-52-24-000 | WZ-0573-52-24-000 | WZ-0573-52-24-000 | WZ-0573-52-24-000 | WZ-0573-52-23-000 | WZ-0573-52-23-000 | WZ-0573-52-23-000 | WZ-0573-52-23-000 | – | WZ-0573-52-24-000 | WZ-0573-52-24-000 | WZ-0573-52-24-000 | – | WZ-0573-52-23-000 | WZ-0573-52-23-000 | WZ-0573-52-23-000 | – | WZ-0573-52-22-000 | WZ-0573-52-22-000 | WZ-0573-52-22-000 | – | WZ-0573-52-21-000 | WZ-0573-52-21-000 | WZ-0573-52-21-000 | – | WZ-0573-52-22-000 | WZ-0573-52-22-000 | WZ-0573-52-22-000 | – | WZ-0573-52-21-000 | WZ-0573-52-21-000 | WZ-0573-52-21-000
Kątowniki mocujące | 1 szt. | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | – | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | – | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | – | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | – | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | – | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | – | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000 | WZ-0573-52-30-000
Maskownica modułowa 150 | 1 szt. | WZ-4881-68-01-011 | WZ-4881-68-01-011 | WZ-4881-68-01-011 | WZ-4881-68-01-011 | WZ-4881-68-02-011 | WZ-4881-68-02-011 | WZ-4881-68-02-011 | WZ-4881-68-02-011 | – | WZ-4881-68-01-011 | WZ-4881-68-01-011 | WZ-4881-68-01-011 | – | WZ-4881-68-02-011 | WZ-4881-68-02-011 | WZ-4881-68-02-011 | – | WZ-4881-68-03-011 | WZ-4881-68-03-011 | WZ-4881-68-03-011 | – | WZ-4881-68-04-011 | WZ-4881-68-04-011 | WZ-4881-68-04-011 | – | WZ-4881-68-03-011 | WZ-4881-68-03-011 | WZ-4881-68-03-011 | – | WZ-4881-68-04-011 | WZ-4881-68-04-011 | WZ-4881-68-04-011
Zaślepka modułowa o wysokości 150 mm | 1 szt. | WZ-4881-68-05-011 | WZ-4881-68-05-011 | WZ-4881-68-05-011 | WZ-4881-68-05-011 | WZ-4881-68-06-011 | WZ-4881-68-06-011 | WZ-4881-68-06-011 | WZ-4881-68-06-011 | – | WZ-4881-68-05-011 | WZ-4881-68-05-011 | WZ-4881-68-05-011 | – | WZ-4881-68-06-011 | WZ-4881-68-06-011 | WZ-4881-68-06-011 | – | WZ-4881-68-07-011 | WZ-4881-68-07-011 | WZ-4881-68-07-011 | – | WZ-4881-68-08-011 | WZ-4881-68-08-011 | WZ-4881-68-08-011 | – | WZ-4881-68-07-011 | WZ-4881-68-07-011 | WZ-4881-68-07-011 | – | WZ-4881-68-08-011 | WZ-4881-68-08-011 | WZ-4881-68-08-011
Zaślepka modułowa o wysokości 100 mm | 1 szt. | WZ-4881-71-01-011 | WZ-4881-71-01-011 | WZ-4881-71-01-011 | WZ-4881-71-01-011 | WZ-4881-71-02-011 | WZ-4881-71-02-011 | WZ-4881-71-02-011 | WZ-4881-71-02-011 | – | WZ-4881-71-01-011 | WZ-4881-71-01-011 | WZ-4881-71-01-011 | – | WZ-4881-71-02-011 | WZ-4881-71-02-011 | WZ-4881-71-02-011 | – | WZ-4881-71-03-011 | WZ-4881-71-03-011 | WZ-4881-71-03-011 | – | WZ-4881-71-04-011 | WZ-4881-71-04-011 | WZ-4881-71-04-011 | – | WZ-4881-71-03-011 | WZ-4881-71-03-011 | WZ-4881-71-03-011 | – | WZ-4881-71-04-011 | WZ-4881-71-04-011 | WZ-4881-71-04-011
Zaślepka modułowa o wysokości 50 mm | 1 szt. | WZ-4881-72-01-011 | WZ-4881-72-01-011 | WZ-4881-72-01-011 | WZ-4881-72-01-011 | WZ-4881-72-02-011 | WZ-4881-72-02-011 | WZ-4881-72-02-011 | WZ-4881-72-02-011 | – | WZ-4881-72-01-011 | WZ-4881-72-01-011 | WZ-4881-72-01-011 | – | WZ-4881-72-02-011 | WZ-4881-72-02-011 | WZ-4881-72-02-011 | – | WZ-4881-72-03-011 | WZ-4881-72-03-011 | WZ-4881-72-03-011 | – | WZ-4881-72-04-011 | WZ-4881-72-04-011 | WZ-4881-72-04-011 | – | WZ-4881-72-03-011 | WZ-4881-72-03-011 | WZ-4881-72-03-011 | – | WZ-4881-72-04-011 | WZ-4881-72-04-011 | WZ-4881-72-04-011
Maskownica pionowa | 1 szt. | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | – | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011 | – | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011 | – | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | – | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | WZ-4881-69-02-011 | – | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011 | – | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011 | WZ-4881-69-04-011
Maskownica pozioma | 1 szt. | WZ-4881-70-01-011 | WZ-4881-70-01-011 | WZ-4881-70-01-011 | WZ-4881-70-01-011 | WZ-4881-70-02-011 | WZ-4881-70-02-011 | WZ-4881-70-02-011 | WZ-4881-70-02-011 | – | WZ-4881-70-01-011 | WZ-4881-70-01-011 | WZ-4881-70-01-011 | – | WZ-4881-70-02-011 | WZ-4881-70-02-011 | WZ-4881-70-02-011 | – | WZ-4881-70-03-011 | WZ-4881-70-03-011 | WZ-4881-70-03-011 | – | WZ-4881-70-04-011 | WZ-4881-70-04-011 | WZ-4881-70-04-011 | – | WZ-4881-70-03-011 | WZ-4881-70-03-011 | WZ-4881-70-03-011 | – | WZ-4881-70-04-011 | WZ-4881-70-04-011 | WZ-4881-70-04-011